## 12_cable_list
Кабель | Откуда | Куда | Марка кабеля | Длина
Код продукции | обозначение документа, | опросного листа | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка,
Кол. | изме- | рения | Поставщик | Ед.
posDE-030-12pos | Примечание | zag1Приборыzag1 | Масса 1 ед., | кг
1 | edizmкомплedizm | weight12,5weight | codecode | dealerЭкофизприборdealer
- Блок обработки информации БОИ-4 | - Устройство крепления Ф=100..150 | - Кассета типа СН в сборе с излучателем ОЗГИ Na22-900 | tdataКомплект оборудования на базе измерителя плотности бесконтактного ИПБ-1К-11 в составе: | - Блок детектирования БД-6-5
posDE-031-12pos | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-DT.09 | 23584736.42 5220.1312-12-DE-030-12.САmark | - Комплект монтажных принадлежностейtdata | mark
- Блок обработки информации БОИ-4 | - Устройство крепления Ф=100..150 | - Кассета типа СН в сборе с излучателем ОЗГИ Na22-900 | tdataКомплект оборудования на базе измерителя плотности бесконтактного ИПБ-1К-11 в составе: | - Блок детектирования БД-6-5
codecode | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-DT.10 | 23584736.42 5220.1312-12-DE-031-12.САmark | - Комплект монтажных принадлежностейtdata | mark
posHA-02-12pos, posHL | weight12,5weight | 1 | dealerЭкофизприборdealer | edizmкомплedizm
mark21344405000 | s | tdataПроблесковая лампа P 400 STR (Ø 140 мм), 15 Джоулей tdata | -020-12pos, posHL-021- | 12pos, posHL-061-12po
weightweight | dealerPFANNENBERGdealer | edizmштedizm | mark | codecode
-020-12pos, posHA-021- | 4 | posHA-01-12pos, posHA | commentВ комплекте с монтажными | принадлежностямиcomment
mark | tdataЗвуковая всепогодная сирена DC 24В, 110дб, -40 …+55 град. цельсияtdata | mark23111800000 | 12pos, posHA-061-12po | s
commentВ комплекте с монтажными | edizmштedizm | weightweight | codecode | dealerPFANNENBERGdealer
-12pos | posHL-300-12pos, posH | L-310-12pos, posHL-320 | принадлежностямиcomment | 4
codecode | markТ.8.1 | mark | tdataСветофор двухсекционный светодиодный Т.8.1 200мм транспортный Т8.1, излучатели 200мм. Исполнение вертикальное, цвет корпуса черный. | Рабочее напряжение DC24В. Крепление настенноеtdata
принадлежностямиcomment | weightweight | commentВ комплекте с монтажными | dealerАО "ПРОТОН"dealer | edizmштedizm
0-12pos | posHS-300-12pos, posH | S-310-12pos, posHS-32 | 3 | zag1Щиты и пультыzag1
dealerSIEMENS | mark | codecode | tdataПульт двухкнопочый, кнопка зеленая 1NO, кнопка красная 1NC, ввод 1xM20, IP67tdata | mark3SU1852-0AB00-2AB1
принадлежностямиcomment | weightweight | commentВ комплекте с монтажными | Германияdealer | edizmштedizm
mark | tdataПост сигнализации приготовления р-ра сульф. кислоты, 380х300х210 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-HIS-060-12 | 3 | posHIS-060-12pos
1 | edizmштedizm | weight10weight | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer
codecode | mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-001-12 | mark | posJBA-001-12pos | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata
posJBA-002-12pos | weight12weight | 1 | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm
dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark | codecode | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-002-12
tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | 1 | posJBA-003-12pos | edizmштedizm | weight12weight
edizmштedizm | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-003-12 | mark
mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-004-12 | posJBA-004-12pos | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | weight12weight | 1
weight12weight | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm | mark | codecode
mark | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-005-12 | 1 | posJBA-005-12pos
1 | edizmштedizm | weight12weight | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer
codecode | mark23584736.42 5220.1312-12-JBA-006-12 | mark | posJBA-006-12pos | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata
posJBD-001-12pos | weight12weight | 1 | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm
dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark | codecode | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-JBD-001-12
tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | 1 | posJBD-002-12pos | edizmштedizm | weight12weight
edizmштedizm | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark23584736.42 5220.1312-12-JBD-002-12 | mark
mark23584736.42 5220.1312-12-JBD-003-12 | posJBD-003-12pos | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | weight12weight | 1
weight12weight | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm | mark | codecode
mark | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-JBD-004-12 | 1 | posJBD-004-12pos
1 | edizmштedizm | weight12weight | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer
codecode | mark23584736.42 5220.1312-12-JBD-005-12 | mark | posJBD-005-12pos | tdataКлеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata
posmWIT-300-12pos | weight12weight | 1 | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm
dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark | codecode | tdataШкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | mark23584736.42 5220.1312-12-mWIT-300-12
tdataШкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | 1 | posmWIT-310-12pos | edizmштedizm | weight50weight
edizmштedizm | codecode | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | mark23584736.42 5220.1312-12-mWIT-310-12 | mark
mark23584736.42 5220.1312-12-mWIT-320-12 | posmWIT-320-12pos | tdataШкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностямиtdata | weight50weight | 1
weight50weight | dealerАО "СИНЕТИК"dealer | edizmштedizm | mark | codecode
markПуГВнг(А)-LS 1х4 ЖЗ | pos1126pos | tdataПровод установочный, 1х4, 450 В, ПВХ изоляция, желто-зеленыйtdata | 1 | zag1Кабели и проводаzag1
edizmмedizm | codecode | dealerРоссияdealer | ГОСТ 31947-2012 | mark
mark6XV18300EH10 | pos-pos | tdataСтандартный экранированный PROFIBUS кабель, 2-жильный, для быстрого монтажа (FC), диапазон температур -40..+60°Ctdata | weightweight | 196
edizmмedizm | dealerSIEMENS | Германияdealer | mark | codecode
пламезамедляющий, для средств измерительной техникиtdata | pos-pos | tdataНизкочастотный кабель, 5x0.25, с оболочкой из ПВХ для передачи данных, индивидуально экранированные жилы, общий экран, гибкий, | weightweight | 58,913
Германияdealer | codecode | dealerLapp Kabel | mark0032305 | mark
tdataКабель силовой с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, напряжение AC 660В 50Гц, 3x1.5, негорючий, с низким дымовыделениемtdata | 26,806 | pos-pos | edizmмedizm | weightweight
dealerРоссияdealer | mark | codecode | markВВГнг(А)-LS-3х1.5 | ТУ 16.К71-310-2001
tdataВолоконно-оптический кабель одномодовый 9/125, количество волокон - 4, негорючийtdata | 189,796 | pos-pos | edizmмedizm | weightweight
dealerИНТЕГРА КАБЕЛЬdealer | mark | codecode | markИКПнг(А)-HF-Т-А4-7.0 | ТУ 3587-005-66254127-2014
tdataКабель для передачи данных, 4x2x0.52, экранированная витая пара, ПЭ-изоляция, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, для | 29,693 | pos-pos | edizmмedizm | weightweight
codecode | ТУ 16.К99-014-2004 | mark | наружной прокладкиtdata | markКВПЭфнг(А)-HF-5е 4x2x0.52 черный
pos-pos | weightweight | 415,874 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 16.К99–025–2005 | mark | tdataКабель управления, 2x2x0.6, ПЭ изоляция, витая пара, оболочка из ПВХ пластиката, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markКИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6
pos-pos | weightweight | 389,597 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 2x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-2x2x0.5
pos-pos | weightweight | 3226,29 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 4x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-4x2x0.5
pos-pos | weightweight | 693,55 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 8x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-8x2x0.5
pos-pos | weightweight | 545,249 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 12x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-12x2x0.5
pos-pos | weightweight | 326,818 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 16x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-16x2x0.5
pos-pos | weightweight | 61,418 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ 3581-006-76960731-2006 | mark | tdataМонтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 24x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШВнг(А)-LS-24x2x0.5
pos-pos | weightweight | 101,787 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ТУ BY 500017371.063-2011 | mark | tdataМонтажный кабель, экранированный, с ПВХ изоляцией, напряжение AC 500В/DC 750В, 2x0.75, негорючий, с низким дымо- и газовыделениемtdata | markМКЭШнг(А)-LS-3x0.75
pos-pos | weightweight | 26,806 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm
codecode | ГОСТ 31947-2012 | mark | tdataПровод установочный, 1х16, 450 В, ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, черныйtdata | markПуГВнг(А)-LS 1х16 черный
| weightweight | 614,732 | dealerРоссияdealer | edizmмedizm